## Hoja1
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
OBRA: | Perforacion de un pozo de 12 pulg. de diametro ampliado a 14 pulg. De diametro con una profundidad de 250 mts. En la localidad de Durango, Dgo.
LOCALIDAD: | Durango
MUNICIPIO: | Durango, Dgo.
No. | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U | IMPORTE
PERFORACION DE POZO PROFUNDO 250 MTS
MANO DE OBRA
1 | MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION HASTA UNA DISTANCIA DE 15 KMS
1.1 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD | LOTE | 1
2 | INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACION…
2.2 | EQUIPO CON CAPACIDAD HASTA 450 METROS DE PROFUNDIDAD | LOTE | 1
5 | EXCAVACION Y RELLENO DE FOSAS PARA LODOS | LOTE | 1
6 | LODOS DE PERFORACION | M3 | 30
7 | ACARREO DE AGUA EN TANQUE…
8 | ACARREO DE AGUA EN TANQUE PRIMER KILOMETRO | M3 | 350
9 | PERFORACION DE POZOS EN 12" EN MATERIAL…
9.1 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | ML | 42
9.2 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | ML | 58
9.5 | TIPO I DE 100 A 200 METROS | ML | 48
9.7 | TIPO II DE 100 A 200 METROS | ML | 52
9.8 | TIPO II DE 200 A 250 METROS | ML | 50
10 | AMPLIACION DE POZO A 14" EN MATERIAL
10.1 | TIPO I DE 0 A 100 METROS | ML | 42
10.2 | TIPO II DE 0 A 100 METROS | ML | 58
10.3 | TIPO I DE 100 A 200 METROS | ML | 48
10.4 | TIPO II DE 100 A 200 METROS | ML | 52
10.5 | TIPO II DE 200 A 250 METROS | ML | 50
10.9 | AMPLIACION DE 0 A 20"MAT TIPO I | ML | 6
11 | REGISTRO ELÉCTRICO CON GRÁFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL…
12 | PARA PROFUNDIDADES HASTA DE 450 MTS, PRESENTANDO CORTE LITOLOGICO CON LAS MUESTRAS OBTENIDAS A CADA DOS METROS DONDE NOS INDIQUE LOS ESTRATOS DE PERFORACIÓN | PZA | 1
12.1 | COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELECTRICO… INCLUYE FLETE
12.2 | DE 10" DE DIAMETRO X 1/4" DE ESPESOR | ML | 250
12.3 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO DE 10" POR 1/4 DE ESPESOR TIPO CANASTILLA | ML | 250
14 | CEMENTACION DE TUBERIA DE 16" PARA FILTRO SANITARIO | M3 | 0.93
14.1 | FILTROS DE GRAVA TRITURADA PARA POZO, SEGÚN ESPECIFICACIONES, L.A.B. EN OBRA
14.3 | COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA POZO | M3 | 14
15 | TRATAMIENTO DE POZO CON DISPERSOR DE ARCILLAS | LT | 250
15.1 | DESARROLLLO Y AFORO O PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVA, CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA PARA MOTOR DE COMBUSTION INTERNA POR UN LAPSO DE 24 HRS…
16 | 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M (34 A 50 TRAMOS) DE LONGITUD Y MOTOR DE 65 HP NOMINALES MÍNIMOS. | PG | 1
16.1 | HORA EFECTIVA BOMBEO POZO EMPLEADO BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA ACCIONADA POR MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, EN TIEMPOS ADICIONALES A LAS PRIMERAS 24 HRS…
| 101 MM (4") COMPRENDIDA ENTRE 103.7 Y 152.5 M | HR | 48

## Hoja1 (2)
GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO
OBRA: | Perforacion de un pozo de 12 pulg. de diametro ampliado a 14 pulg. De diametro con una profundidad de 250 mts. En la localidad de Durango, Dgo.
LOCALIDAD: | Durango
MUNICIPIO: | Durango, Dgo.
RESUMEN
1 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO 250 MTS |  | 0
|  | SUBTOTAL | 0
|  | 16%IVA | 0
|  | TOTAL | 0