## CATALOGO
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS Y ESCALINATA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: EL SALTO MUNICIPIO: PUEBLO NUEVO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
CONSTRUCCION DE PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS Y ESCALINATA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO
PLAZA RECREATIVA Y ESCALINATA
PRELIMINARES
1101 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NO PLANO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, PARA DESPLANTE DE PLATAFORMAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. | M2 | 1436.45
DCS-01 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETOS SIMPLES (GUARNICIONES, PAVIMENTOS, BANQUETAS, MUROS DE BLOCK); MEDIDOS COMPACTOS, INCLUYE : ACARREO EN CARRETILLA, CARGA MANUAL A RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 254.4
DCS-02 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE CONCRETOS SIMPLES (ESCALERAS ); MEDIDOS COMPACTOS, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE : ACARREO EN CARRETILLA, CARGA MANUAL A RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, Y DESCARGA, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 37.57
DCS-03 | DEMOLICIÓN DE MURO DE PIEDRA POR MEDIOS MECANICOS; MEDIDOS COMPACTOS, INCLUYE : ACARREOS, CARGA A RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 67.3
DCS-04 | DEMOLICIÓN DE PISOS Y ESCALONES DE PIEDRA POR MEDIOS MANUALES MEDIDOS COMPACTOS, INCLUYE : ACARREOS, CARGA A RETROEXCAVADORA, CARGA A CAMION, ACARREO FUERA DE LA OBRA HASTA EL SITIO DESIGNADO POR EL CONTRATISTA, LIMPIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | M3 | 95
S/C | DEMONTAJE DE BARANDAL DE TUBO NEGRO DE 1.10 DE HALTURA | ML | 52
BAÑOS EXISTENTES DEMOLICION
BD-1 | DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO CON RECUPERACION Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION: INCLUYE ACARREOS | PZA | 4
BD-2 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE 90 X 1.10 CON RECUPERACION Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION: INCLUYE ACARREOS | PZA | 2
BD-3 | DEMONTAJE DE VENTANAS DE HERRERIA 60 X 60 CON RECUPERACION Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION: INCLUYE ACARREOS | PZA | 2
BD-4 | DEMONTAJE DE TINACO DE 600 LTS CON RECUPERACION Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION: INCLUYE ACARREOS | PZA | 1
BD-5 | DEMOLICION DE LOSA ARMADA 10 CMS DE ESPESOR: INCLUYE CARGA Y ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA | M2 | 18
BD-6 | DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO INCLUYE CARGA Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | M2 | 50.4
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CUBIERTA METALICA DEMOLICION
CM-1 | DEMONTAJE DE TECUMBRE DE LAMINA GALVA TEJA INCLUYE: ALMACENEAJE DE MATERIAL RECUPERABLE (LAMINA) EN LUGAR INDICADO POR LA SUPERVICION | M2 | 73.45
CM-2 | DEMOLICION DE COLUMNAS DE CONCRETO DE 40 X 40 X 3.8 : INCLUYE CARGA Y ACARREO DE ESCOMBROS FUERA DEL LUGAR DE LA OBRA | PZA | 3
TERRACERIAS
V-3-1 | CAJEO CON MEDIOS MANUALES DESDE 0.00 A .30 MTS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA | M3 | 121.23
TR-001 | EXCAVACION EN MATERIAL TIPO C | M3 | 45
VI-13-1 | RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTADO | M3 | 205.79
ALBAÑILERIA
S/C002 | SUMISTRO Y ELABORACION DE MURO DE PIEDRA BRAZA A UNA CARA JUNTEADA MORTERO COMERCIAL PROP 1:4 DE ESPESOR DE 40 CMS. Y ALTURA PROMEDIO DE 1.2 CMS INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA Y ACARREOS A SU LUGAR DE ELABORACION | ML | 60
020-33 | MURO DE BLOK 15 X 20 X40., 15 CM. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 | M2 | 466.92
BP-08. | APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL-ARENA 1:4 CON ESPESOR PROM. DE 2 CM. A PLOMO Y REGLA, ACABADO CON LLANA DE MADERA Y FLOTEADO CON ESPONJA APLICANDO VOLTEADOR EN REMATES, INCLUYE FILETES | M2 | 630.4
4.15 | DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20, DE CONCRETO f'c= 150 KG/CM,2 HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 15 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 466.96
4.01 | CASTILLO K-01 DE 13X13 CM, DE CONCRETO f'c= 150 KG/CM,2 HECHO EN OBRA T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO. 2 @ 20 CM, ACABADO COMUN, INCLUYE: CORTES, TRASLAPES, AMARRES, GANCHOS, ALAMBRE RECOCIDO, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 170.4
VI-A-1 | PISO DE CONCRETO ESTAMPADO 10 CMS DE ESPESOR ARMADO CON ELECTOMALLA 6-6/10-10 MOLDE SPG No. RM016-LADRILLO EN CANASTILLA BASKETWAAEVE BRICK. COLOR SEGÚN PROYECTO, INCLUYE: ENDURECEDOR DE COLOR, DESMOLDANTE Y DELLADOR, ACARREOS AL LUGAR DE COLADA Y TODO LO NECESARIO | M2 | 963.71
S/C005 | SUMINISTRO Y COLADO DE RAMPA ESCALERA A BASE DE CONCRETO F' C 150 KG/CM2 ARMADA CON ELECTROMALLA 6-6/10-10 DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE: CIMBRADO Y DESIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL HASTA EL LUGAR Y PREPARACION PARA ANCLAJE DE ESCALONES CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8 Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | M2 | 173.08
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
S/C008 | SUMINISTRO Y FORJADO DE ESCALONES A BASE DE CONCRETO F´C: 150 KG/CM2 ACABADO INCLUYE: CIMBRADO Y DESIMBRADO MATERIALES Y MANO DE OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR. | ML | 423.92
12-110-A | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA BELELINTE 7 A DOS MANOS; INCLUYE SELLADOR VINILICO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | M2 | 780
MOBILIARIO
S/C-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA MOD CABEZA DE LEON FABRICADA EN ALUMINIO A-3003, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINA, POLIESTER, ATIGRAFITI Y MADERA CAMARU, ACABADO EN ACEITE PARA MADERA TROPICAL. NUM. D0205047 : INCLUYE ACARREOS, MATERIAL DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 14
S/C-03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CESTO DE BASURA MOD. ACAPOTZALCO SENCILLO MCA. ODIN NUM. CO30102 : INCLUYE ACARREOS, MATERIAL DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | PZA | 20
S/C-04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENREJADO Y/O BARANDAL DE PERFIL METALICO DE ACERO AL CARBON, ACABADO DE PINTURA ANTIESTATICO, ACABADO MATE COLOR NEGRO. CONFORMADO POR POSTES DE PERFIL TUBULAR PTR DE 1 1/12 X 1 1/2 DE 1.10 DE ALTO Y PASAMANOS HORIZONTALES DE TUBERIA CED 30 DE 2" DE DIAMETRO : INCLUYE ACARREOS, MATERIAL DE FIJACION, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO | ML | 155.25
S/C-05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACETONES DE PLASTICO DE 1.20X1.00X0.80 MTS. DISEÑO TRAPESOIDAL. | PZA | 30
INSTALACION ELECTRICA
CONTACTOS
1 | suministro y colocacion de salida para contacto para intemperie placa para intemperie anti bandalico instalado en un mini poste de concreto echo en obra para alojar contacto incluye contacto,placa para intemperie, cableado, canalizacion por piso segun proyecto auna distancia promedio de 12 metros,conexiones herramientas y mano de obra | sal | 8
2 | suministro y colocacion de mini poste de concreto echo en obra de 30 cm para alojar contacto incluye armado con armex, concreto, pintura herramientas y mano de obra | pza | 8
ALUMBRADO
ALUM-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE TIPO JUAREZ CON UNA ALTURA DE 6 MTS. CAÑA RECTA CIRCULAR PUNTA DE POSTE BRAZO JUAREZ SENCILLO CON BASE JUAREZ DE ALUMINIO A-3003 ALTURA DE 46 CMS. DE DIAMETRO INFERIOR 18 CMS. PINTURA TERMO CONVERTIBLE NEGRO IP65 DE 100 W LED MARCA MANOFACTURERA DE REACTORES, INCLUYE: COLOCACION FIJACION NIVELACION CONEXIONES PRUEBAS Y HERRAMIENTAS. | PZA | 52
ALUM-02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HECHA EN OBRA DE 30 CMS. DE CORONA, 75 CMS. DE BASE Y 55 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: VARILLAS ROSCADAS DE 1/2" TUERCAS, RONDANAS, NIVELACION, EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION. | PZA | 52
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
5 | suministro y colocacion de bolardo sin luz modelo reforma num. B100000 marca odin incluye fijacion herramientas y mano de obra | pza | 135
7 | suministro y clocacion de salida de centro incluye tuberia por piso cableados con una distancia promedio de 4.5m conexiones herramientas y mano de obra según proyecto | sal | 50
ALIMENTADORES
8 | suministro y colocacion de tablero marca Scuare. D. de 2f -3h 220 v capacidad en barras de 125 a de 20 polos incluye fijacion herramientas y mano de obra | pza | 1
9 | suministro y colcacion de int. Termomagnetico marca square.D de 1x15 a 50 amp incluye conexiones herramientas y mano de obra | pza | 14
10 | suministro y colcacion de int. Termomagnetico marca square.D de 2x40 a 50 amp incluye conexiones herramientas y mano de obra | pza | 1
11 | suministro de alimentador principal compuesto por 3 cables de cobre calibre 6 y un cable desnudo calibre 8 en un tubo conduit metalico pared G. de 1 1/2 pulgadas con una distancia de maxima de 4 m | pza | 1
12 | suministro y clocacion de acometida completa a 2f. Incluye base soket con quinta terminal tubo, mufa,fijacion herramientas y mano de obra | pza | 1
13 | suministro y colocacion de gabinete nema 3r tipo alco para alojar tablero QO20 de .80x.60x.26 incluye fijacion herramientas y mano de obra | pza | 1
14 | sumnistro y colocacion de registro prefabricado de concreto con tapa de 60x60x80 incluye excavacion nivelacion cortes resanes relleno herramientas y mano de obra | pza | 1
15 | suministro y colocacion de interruptor principal de 2x60 amperes incluye fijacion conexiones herramientas y mano de obra | pza | 1
16 | suministro y clocacion de fotocontactor para alumbrado compuesto por fotocontactor seria 5400 catalogo 5406-s para 70 amperes marca tork, fto control 220 v cat 2024-s marca tork y un interruptor de 50 a incluye fijacion conexiones pruevas y herramientas | pza | 1
17 | pago por verificacion para conexion de contrato de alumbrado publico | pza | 1
18 | suministro y colocacion de tablero de 8 espacios con varios circuitos a 220 incluye fijacion conexiones herramientas y mano de obra | pza | 1
19 | suministro y clocacion de interruptor de 2x50 amperes marca scuare.D incluye conexiones herramientras y mano de obra | pza | 1
20 | Murete de concreto hecho en obra para alogar controles de alumbrado de de .80 de ancho x 1.80 armado con ladrillo o block, incluye: enjarre, losa, puertas de herreria tipo irving con pasador y porta candado, candado, pintura herramientas y mano de obra. | pza | 1
RED DE DRENAJE
1101 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NO PLANO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, PARA DESPLANTE DE PLATAFORMAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. | M2 | 84.88
S/C-00006 | EXCAVACION E MATERIAL TIPO C | M3 | 101.86
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
S/C-00007 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR EN CEPA PARA RECIBIR TUBERIA INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M3 | 8.49
HID-10 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO DE 8" SERIE 20, INCLUYE: INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML | 150
S/C-0008 | RELLENO CON MATERIAL INERTE COMPACTADA CON PISON METALICO PARA ACOSTILLADO DE TUBERIA EN CAPAS DE 15 CMS | M3 | 106.1
S/C-000010 | FABRICACION DE POZO DE VISITA COMUN DE SECCCION CONOIDAL DE 1.00 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR 0.60 MTS. DE DIAMETRO INTERIOR SUPERIOR Y 1.8 MTS. DE PROFUNDIDAD , PLANTILLA DE CONCRETO F’C=100 KG/CM2 Y PAREDES DE 30 CMS. DE ESPESOR HECHAS A BASE DE TABIQUE DE BARRO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA CON APLANADO Y ACABADO PULIDO INTERIOR, AFIANZAR Y SELLAR TUBERIAS DE ENTRADA Y SALIDA DE DRENAJE, CHAFLANES INTERIORES, RELLENO, ACARREO, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE EXCAVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10
H005 | REGISTRO SANITARIO A BASE DE TABIQUE DE 60X40 CM DE 0.0 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO Y TAPA DE CONCRETO. | PZA | 21
HID-09 | DESCARGA DOMICILIARIA EN MATERIAL TIPO C POR METODO TRADICIONAL, INCLUYE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO 6" SERIE 20, INCLUYE EXCAVACION EN ZANJA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95%, YEE DE PVC 8"X6" Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | PZA | 21
RED HIDRAULICA
1101 | TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO NO PLANO POR MEDIOS TOPOGRAFICOS, PARA DESPLANTE DE PLATAFORMAS, ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES, PASOS Y REFERENCIAS. | M2 | 92.44
HID-18 | TOMA DOMICILIARIA (HIDRAULICA) DE 0.00 A 8.00 MT DE LONGITUD EN MATERIAL TIPO B POR METODO TRADICIONAL INCLUYE: EXCAVACIOND PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO RELLENO COMPACTADO LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, INSTALACIOND E LA TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM, SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO, E INSTALACION DE HIDROTOMA PARA 3 O 4 " DE DIAMETRO | PZA | 21
HID-20 | PLANTILLA DE ARENA INCLUYE: MATERIAL, COLOCACION DE LA PLANTILLA Y CONSTRUCCION DEL APOYO SEMICIRCULAR PARA APOYO COMPLETO DE LA TUBERIA | M3 | 9.24
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
HID-23 | SUMINISTRO Y COLOCACION VALVULAS DE COMPUERTA DE 76 MM 3" INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 2
HIDS-34 | EMPAQUES DE NEOPRENO DE 76 MM (3" DIAM), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 4
HIDS-35 | JUNTA GIBAULT COMPLETA DE 76 MM (3" DIAM), INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | PZA | 4
HIDS-37 | CAJA DE VALVULAS DE 1.20X1.20 POR 1.10 DE FONDO MT HECHA A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM ASENTADO CON MORTERO - ARENA PROPORCION 1:4 ASI COMO APLANADO EN INTERIOR Y EXTERIOR ACABADO REGLEADO Y CON LLANA DE MADERA ASI COMO CASTILLOS EN LAS ESQUINAS ARMADOS CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO 2 @ 15 CM. Y CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 | PZA | 2
HID-18A | SUMINISTRO DE TUBO DE PVC RD-32.5 DE 3" DE DIAMETRO INCLUYE LIGAS Y LUBRICANTE PARA SU COLOCACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | ML | 154.06
OC-005 | RELLENO EN CAJA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 64.71
JARDINERIA
A011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA PARA JARDIN, INCLUYE: TENDIDO, NIVELACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 106
J01 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBUSTO TIPO BUGAMBILIA | PZAS | 16
J02 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE VIOLETA RASTRERA NOMBRE COMUN ROCIO (APTENIA CORDIFOLIA) | PZA | 64
J03 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE FLOR TIPO ROSAL DISTINTOS COLORES | M2 | 85
J04 | SUMINISTRO Y PLANTADO DE PASTO TIPO SAN AGUSTIN | M2 | 218
SISTEMA DE RIEGO
143 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. DE 38 MM HIDRAULICO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 107.36
144 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE P.V.C. HIDRAULICO DE 25 MM. RD 26 POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 208.5
145 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE TUBO P.V.C. HIDRAULICA DE 19 MM DIAMETRO INTERIOR INCLUYE: CARGA ACARREO MATERIAL Y MANO DE OBRA, CONEXIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 71
146 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA SELONOIDE | PZA | 4
141 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTROS DE PLASTICO PARA PROTECCION DE VALVULAS SELENOIDE, POR UNIDADES DE OBRA TERMINADA. | PZA | 2
149 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPESOR MODELO XS-180 MARCA RAINBIRD | PZA | 86
150 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTROL PARA RIEGO DE 4 A 8 ESTACIONE MARCA RAIN BIRD | PZA | 1
BOM025 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN MODELO 20CS3-1, 20 GPM, SERIE CS, 3 ETAPAS, 1 FASE, 1.2 HP, 230 VOLTS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
136 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAL. 16 (ROLLO DE 100 M.) , INCLUYE: CANALIZACION CON TUBERIA P.V.C. PESADO DE 1/2 " MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA | ROLLO | 1.5
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CISTERNA PARA RIEGO 2.5 X 2.5 X 2.4
PRELIMINARES
C-001 | LIMPIA Y TRAZO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS | M2 | 7.02
C-002 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMION VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE; CARGA MECANICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 24.3
C-003 | EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "C" EN SECO INCLUYE AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL AMACISE, O LIMPIEZA DE PLANTILLAS Y TALUDES, REMOCION, TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION Y CONSERVACION DE LOS MISMOS. | M3 | 24.3
C-004 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 11/2 " Fc'=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION DEL CONCRETO. | M2 | 9
C-005 | CIMBRA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, FABRICACIÓN, CIMBRADO, FIJACIÓN O TROQUELADO A BASE DE SEPARADORES DE CUÑAS Y SLANT, TUINO EN LAS ESQUINAS, DESCIMBRADO, TERMINADO DEL ÁREA COLADA, RESANE DE HUECOS Y POROSIDAD CON SIKATOP 121 APLICADO CON LLANA Y ESPONJA, INCLUYE; PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (CARDEO CON EQUIPO) EN EXTERIORES Y CON AQUAPLUG EN INTERIORES. (CIMBRA ACABADO APARENTE) | M2 | 63.25
C-006 | SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO #3 DE Fy=4200 KG/CM2, INCLUYE; DESPERDICIOS, ALAMBRE DE AMARRE, SILLETAS, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA. | KG | 596.82
C-007 | CONCRETO F'c=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y AVALADAS POR UN TERCERO, DISMINUCIÓN DE LA PERMEABILIDAD EN LA PASTA DE CONCRETO, PARA CONTROLAR LA POSIBILIDAD DEL INGRESO ACELERADO DE LAS SUSTANCIAS AGRESIVAS. | M3 | 6.91
C-008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA MÉTALICA PARA ACCESO A TANQUE DE 0.80 x 0.80 MTS. A BASE DE ANGULO DE 2"x1/4" Y LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 5/16" DE ESPESOR, INCLUYE BISAGRAS TUBULARES DE 1", OREJAS PARA CANDADO CON SOLERA DE 2"x1/4", CANDADO Y PROTECCIÓN ANTICORROSIVA CON AMERCOAT No. 79 Y ESMALTE DOS MANOS. | PZA | 1
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
C-009 | IMPERMEABILIZACION DE CONCRETO CON ADITIVO INTEGRAL (MORTECRETO), 7 kg/m3. (COLOCADO EN EL LUGAR DE LA OBRA) | KG | 38.92
C-010 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE CON RECUBRIMIENTO EPOXICO ANTICORROSIVO EPOXI, A.S. A TRES MANOS EN MUROS INTERIORES Y PISO, INCLUYE LIMPIEZA ANTES DE SU APLICACION. | M2 | 37.09
C-011 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALÓN MARINO CON VARILLA 1" DE 1.40 MTS. DE DESARROLLO (POR ESCALÓN), INCLUYE; SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO, EMPOTRAMIENTO AL MURO, APUNTALAMIENTO TEMPORAL. INCLUYE: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA Y ESMALTE DOS MANOS. | PZA | 7
C-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILA CON TUBO Y CODOS DE P.V.C. CEDULA 80 DE (4") DIÁMETRO CON L.D.=0.80 M, INCLUYE: 2 CODOS DE 90ºx4" DIÁMETRO | PZA | 1
C-013 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBOPLUS DE 13 MM. 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: RANURA, FIJACION Y RESANE DE SUPERFICIE. | ML | 12.8
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

## RESUMEN
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. |  |  | FECHA DE INICIO: |  | RAZON SOCIAL DEL LICITANTE
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS Y ESCALINATA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.
|  |  | FECHA DE TERMINO: |  | FIRMA
UBICACION: EL SALTO MUNICIPIO: PUEBLO NUEVO, DGO.
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO |  | IMPORTE
|  |  |  | PRECIO CON NUMERO | PRECIO CON LETRA
RESUMEN
CONSTRUCCION DE PLAZA SAN FRANCISCO DE ASIS Y ESCALINATA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO
PLAZA RECREATIVA Y ESCALINATA
PRELIMINARES
BAÑOS EXISTENTES DEMOLICION
CUBIERTA METALICA DEMOLICION
TERRACERIAS
ALBAÑILERIA
MOBILIARIO
INSTALACION ELECTRICA
CONTACTOS
ALUMBRADO
ALIMENTADORES
RED DE DRENAJE
RED HIDRAULICA
JARDINERIA
SISTEMA DE RIEGO
CISTERNA PARA RIEGO 2.5 X 2.5 X 2.4
PRELIMINARES
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
IVA
T O T A L :
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUMA DE ESTA HOJA
ACUMULADO HASTA ESTA HOJA
NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL