## Hoja1
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA OBRA COMPLEMENTARIA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES TAMAZULA, DGO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | con letra | importe
p.u
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
C4004 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TIPO CONGLOMERADO MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO ( PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA). | M3 | 590.41 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE |  |  |  |  | 0
B | MURO DE CONTENCIÓN
01 | PRELIMINARES
C0102 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS. | M2 | 50 |  |  | 0
C0110 | LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE ARROYO, INCLUYE: LIMPIEZA, EXTRACCIÓN DE FANGO, ARENA-PIEDRA DE FONDO CON EQUIPO PARA AUMENTAR LA PROFUNDIDAD CON FORMACIÓN DE BORDOS NECESARIOS PARA MANIOBRAS Y RETIRO DE MATERIAL A DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS. | M3 | 1450 |  |  | 0
01 | Total de PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1003 00 | DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO
1004 01 | CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 21.1 |  |  | 0
1003 00 | Total de DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO |  |  |  |  | 0
9000 00 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO…
9000 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3 | 21.1 |  |  | 0
9000 00 | Total de ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… |  |  |  |  | 0
9002 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3/KM | 126.6 |  |  | 0
9002 00 | Total de ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO... |  |  |  |  | 0
05 | EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.
1090 01 | EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD. | M3 | 70 |  |  | 0
05 | Total de EXCAVACIÓN CON EQUIPO EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO, P/DESPLANTE DE ESTRUCTURAS. |  |  |  |  | 0
06 | PLANTILLAS
C0601 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" Fc'=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION DEL CONCRETO. | M2 | 70 |  |  | 0
06 | Total de PLANTILLAS |  |  |  |  | 0
07 | RELLENOS
1131 06 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL). | M3 | 48.9 |  |  | 0
07 | Total de RELLENOS |  |  |  |  | 0
17 | ZAPATA Y MUROS
C1702 | ZAPATA CORRIDA DE 1.40 M DE ANCHO DE 20 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 @ 20 CENTIMETROS EN AMBOS SENTIDOS L.I, ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 @ 20 CENTIMETROS EN AMBOS SENTIDOS L.S, CONCRETO F´C = 250 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA. | ML | 50 |  |  | 0
C1704 | MURO DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CM DOS SENTIDOS DOS LECHOS, CONCRETO F`C=250 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA. | M2 | 175 |  |  | 0
17 | Total de ZAPATA Y MUROS |  |  |  |  | 0
D | BASE PARA TANQUE DIESEL 3000 LT
01 | PRELIMINARES
C0102 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS. | M2 | 8.21 |  |  | 0
01 | Total de PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
06 | PLANTILLAS
C0601 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" Fc'=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION DEL CONCRETO. | M2 | 8.21 |  |  | 0
06 | Total de PLANTILLAS |  |  |  |  | 0
12 | ACEROS
C1206 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE ACERO SOLDABLE DE 90º x 2" CON UNA BRIDA SOLDABLE EN UN EXTREMO, INCLUYE; CORTES, SOLDADURAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA (SAND BLAST) A METAL BLANCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO A BASE DE PRIMARIO RP-6 ESPECIFICACIÓN PEMEX A 2 CAPAS DE 4 A 6 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA Y RA-28 A UNA CAPA DE 3 A 4 MILÉSIMAS DE PULGADA POR CAPA SECA, APLICACIÓN A BASE DE ASPERSIÓN CONVENCIONAL O SIN AIRE (AIRLESS), EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS. | PZA | 1 |  |  | 0
C1207 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO NEGRO DE 2" Ø CON ROSCA EXTERIOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CORTES, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | ML | 8 |  |  | 0
C1208 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING GALVANIZADA DE 2" x 3/4" Ø CON ROSCA EXTERIOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1 |  |  | 0
12 | Total de ACEROS |  |  |  |  | 0
18 | CIMBRAS
C1803 | CIMBRA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADO, FIJACIÓN O TROQUELADO A BASE DE SEPARADORES DE CUÑAS Y SLANT, TUINO EN LAS ESQUINAS, DESCIMBRADO, TERMINADO DEL AREA COLADA, RESANE DE HUECOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3 EN EXTERIORES Y RESANES DE HUECOS CON AQUAPLUG EN INTERIORES. (CIMBRA ACABADO APARENTE) | M2 | 4.07 |  |  | 0
18 | Total de CIMBRAS |  |  |  |  | 0
19 | ACERO DE REFUERZO
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 144.88 |  |  | 0
19 | Total de ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | 0
20 | CONCRETO HIDRAULICO
C2000 | CONCRETO PREMEZCLADO R.N. VACIADO CON BOMBA AGREG. MAX. 3/4" INCLUYE: OBTENCION Y CRIBADO DE ARENA Y GRAVA INCLUYENDO ACARREO 1er. KM, DESCARGA ACARREO Y MANT. DE CEMENTO, FABRICACION, COLOCACION Y ACARREO DE CONCRETO, CURADO Y VIBRADO, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO ( UNA PRUEBA POR CADA 18 M3) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y AVALADAS POR UN TERCERO, EL TIPO DE CEMENTO DEBERA SER PORTLAND PUZOLANICO CLASE 30 R RESISTENTE A SULFATOS CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN (CPP-30R-RS-BCH). | M3 | 7.06 |  |  | 0
C2002 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACION Y ESTRUCTURAS, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y AVALADAS POR UN TERCERO. | M3 | 2.46 |  |  | 0
20 | Total de CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  | 0
21 | MUROS, CADENAS Y CASTILLOS
C2110 | MURO DE BLOCK DE 15x20x40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 RELLENO DE CONCRETO F'c=150 kg/cm2, CON UNA VARILLA DE 3/8" (L=1.30 MT) A.C. 40 CM. | M2 | 7.33 |  |  | 0
C2111 | CASTILLO DE CONCRETO F´C = 200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS No. 2 @ 20 CENTIMETROS, SECCION 15x15 CENTIMETROS, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA | ML | 2.6 |  |  | 0
21 | Total de MUROS, CADENAS Y CASTILLOS |  |  |  |  | 0
26 | HERRERIA Y/O CANCELERIA
C2611 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ACERO DE 15 x 20 CMS. ANCLADAS A LA LOSA, INCLUYE; PROTECCION ANTICORROSIVA CON AMERCOAT No. 79. | PZA | 4 |  |  | 0
C2612 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE METÁLICO PARA DIESEL, 3,000 LTS. DE CAPACIDAD, CUERPO DE TANQUE DE 2.44 M. DE LARGO x 1.26 M. DE Ø, CONSTRUIDO CON LÁMINA DE ACERO CALIBRE 12, INCLUYE: ROTULACIÓN. RESPIRADERO, MIRILLA, CANDADOS, PROTECCIÓN ANTICORROSIVA, FILTRO Y VÁLVULA, ENVASE PARA LA CAPACIDAD DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
26 | Total de HERRERIA Y/O CANCELERIA |  |  |  |  | 0
30 | REGISTROS
C3003 | REGISTRO DE 80x80x115 CMS. (INTERIORES) ( PARA DEMACIAS DE DIESEL DE PLANTA DE EMERGENCIA ) | PZA | 1 |  |  | 0
30 | Total de REGISTROS |  |  |  |  | 0
E | BASE PARA PLANTA DE EMERGENCIA
01 | PRELIMINARES
C0102 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS. | M2 | 8.21 |  |  | 0
01 | Total de PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
05 | EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1010 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 1.64 |  |  | 0
05 | Total de EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO… |  |  |  |  | 0
06 | PLANTILLAS
C0601 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" Fc'=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION DEL CONCRETO. | M2 | 8.21 |  |  | 0
06 | Total de PLANTILLAS |  |  |  |  | 0
07 | RELLENOS
1131 06 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL). | M3 | 7.39 |  |  | 0
07 | Total de RELLENOS |  |  |  |  | 0
18 | CIMBRAS
C1803 | CIMBRA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADO, FIJACIÓN O TROQUELADO A BASE DE SEPARADORES DE CUÑAS Y SLANT, TUINO EN LAS ESQUINAS, DESCIMBRADO, TERMINADO DEL AREA COLADA, RESANE DE HUECOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3 EN EXTERIORES Y RESANES DE HUECOS CON AQUAPLUG EN INTERIORES. (CIMBRA ACABADO APARENTE) | M2 | 4.07 |  |  | 0
18 | Total de CIMBRAS |  |  |  |  | 0
19 | ACERO DE REFUERZO
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 144.88 |  |  | 0
19 | Total de ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | 0
20 | CONCRETO HIDRAULICO
C2000 | CONCRETO PREMEZCLADO R.N. VACIADO CON BOMBA AGREG. MAX. 3/4" INCLUYE: OBTENCION Y CRIBADO DE ARENA Y GRAVA INCLUYENDO ACARREO 1er. KM, DESCARGA ACARREO Y MANT. DE CEMENTO, FABRICACION, COLOCACION Y ACARREO DE CONCRETO, CURADO Y VIBRADO, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO ( UNA PRUEBA POR CADA 18 M3) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y AVALADAS POR UN TERCERO, EL TIPO DE CEMENTO DEBERA SER PORTLAND PUZOLANICO CLASE 30 R RESISTENTE A SULFATOS CON BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN (CPP-30R-RS-BCH). |  | 0
C2002 | CONCRETO F'c=250 KG/CM2 EN CIMENTACION Y ESTRUCTURAS, INCLUYE PRUEBAS DE LABORATORIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y AVALADAS POR UN TERCERO. | M3 | 2.46 |  |  | 0
20 | Total de CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  | 0
40 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
9000 08 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( CONGLOMERADO) EN CAMIÓN DE VOLTEO | M3 | 7.39 |  |  | 0
9000 09 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( CONGLOMERADO) EN CAMIÓN DE VOLTEO | M3/KM | 118.24 |  |  | 0
112303 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO. | M3 | 7.39 |  |  | 0
40 | Total de SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE |  |  |  |  | 0
F | CERCA PERIMETRAL
PRELIMINARES
C0102 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS. | M2 | 82 |  |  | 0
| Total de PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1003 00 | DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO
1004 01 | CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 107.15 |  |  | 0
1003 00 | Total de DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO |  |  |  |  | 0
9000 00 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO…
9000 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3 | 107.15 |  |  | 0
9000 00 | Total de ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… |  |  |  |  | 0
9002 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3/KM | 642.9 |  |  | 0
9002 00 | Total de ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO... |  |  |  |  | 0
EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1010 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 107.15 |  |  | 0
| Total de EXCAVACIÓN A MANO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO… |  |  |  |  | 0
PLANTILLAS
C0601 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" Fc'=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION DEL CONCRETO. | M2 | 20.24 |  |  | 0
| Total de PLANTILLAS |  |  |  |  | 0
MUROS, DALAS Y CASTILLOS
C2103 | DALA D-1 DE CERRAMIENTO DE 15x20 CM. ARMADA CON 4 VARS. 3/8" Y EST. 1/4" A.C. 20 CM., INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA. CONCRETO F'c=250 kg/cm2, MAT. Y M.O. | ML | 76 |  |  | 0
C2120 | MURO DE BLOCK HUECO TIPO PESADO DE 15 x 20 x 40 CMS. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 0 -3 MTS. DE ALTURA. CON VARILLA DE 3/8" A.C. 1.0 MTS. | M2 | 86.1 |  |  | 0
C2123 | DALA DE DESPLANTE DE 20x30 CM. ARMADA CON 4 VARS. 3/8" Y EST. 1/4" A.C. 20 CM., INCLUYE HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA. CONCRETO F'c=250 kg/cm2, MAT. Y M.O. | ML | 82 |  |  | 0
| Total de MUROS, DALAS Y CASTILLOS |  |  |  |  | 0
ESTRCUTURAS
C2223 | DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE F´C=250 KG/CM2 DE 0.50x0.30x0.30 MTS ARMADA CON 4 VAR. No.3 Y ESTRIBOS No. 2 @ 20 CMS., INCLUYE: COLADO, CIMBRA Y DESCIMBRA. | PZA | 21 |  |  | 0
C2224 | ZAPATA AISLADA DE 0.80x0.80x0.50 MTS. DE PROF., CON LOSA DE 20 CMS. DE ESPESOR, ARMADA CON VARS. DEL No. 4 A.C. 20 CM. AMBOS SENTIDOS CONCRETO F'c=250 KG/CM2, DADO DE 30x30x1.00 CM. CON 4 VARS. 5/8" Y EST. 3/8" A.C. 30 CM., INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, SUM. Y COLOCACION DE CONCRETO, EXCAVACION, RELLENOS, MAT. Y M.O. | PZA | 6 |  |  | 0
| Total de ESTRCUTURAS |  |  |  |  | 0
HERRERIA Y/O CANCELERA
C2609 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA METALICA PERIMETRAL, A BASE DE MALLA CICLONICA CALIBRE #10, CON POSTES DE TUBO DE Fo.Go. DE (2") DIAM., DE 2.0 MTS. DE ALTURA CON SOLERA PARA COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS, COLOCADOS @ 3.0 MTS. | ML | 76 |  |  | 0
0
C2610 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA VEHICULAR (5.0 x 2.20 M.) Y PEATONAL DE (1.0 m. x 2.20 m.) DE ALTURA., INCLUYE, CADENA Y CANDADO. | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de HERRERIA Y/O CANCELERA |  |  |  |  | 0
COLOCACIONES
C2807 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DURALON DE 4" Ø PARA DESALOJO DE PLUVIALES @ 3.00 MTS. DE L= 0.20 MTS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 5 |  |  | 0
| Total de COLOCACIONES |  |  |  |  | 0
F | Total de CERCA PERIMETRAL
G | ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA PLANTA
BASICOS
C0001 | ATRAQUES DE 40 x 30 x 30 CMS. DE CONCRETO SIMPLE F'C=200 KG/CM2, PARA TUBERIAS DE HASTA 6" DE DIAMETRO, INCLUYE; CIMBRA Y DESCIMBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
| Total de BASICOS |  |  |  |  | 0
1003 00 | DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO
1004 01 | CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 122.46 |  |  | 0
1003 00 | Total de DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO |  |  |  |  | 0
9000 00 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO…
9000 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3 | 122.46 |  |  | 0
9000 00 | Total de ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… |  |  |  |  | 0
9002 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3/KM | 734.76 |  |  | 0
9002 00 | Total de ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO…
1100 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 42.86 |  |  | 0
| Total de EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO… |  |  |  |  | 0
EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B...
1020 02 | HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 79.6 |  |  | 0
0
| Total de EXCAVACIÓN EN ROCA FIJA, P/ ZANJAS, EN SECO, EN ZONA B... |  |  |  |  | 0
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS…
1130 01 | CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL). | M3 | 9.42 |  |  | 0
| Total de PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS… |  |  |  |  | 0
RELLENO EN ZANJAS...
1131 03 | COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL). | M3 | 36.45 |  |  | 0
1131 06 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL). | M3 | 75.36 |  |  | 0
| Total de RELLENO EN ZANJAS... |  |  |  |  | 0
0
TOMAS DOMICILIARIAS
C0805 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACION DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DIAMETRO, NO INCLUYE: MEDIDOR. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 1 |  |  | 0
C0806 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES PARA FABRICACIÓN DE CUADRO TIPO 1 (Fo.Go.) PARA TOMA DOMICILIARIA DE 3/4" DIAMETRO, INCLUYE: LLAVE NARIZ F-19 N DE 3/4" Y LLAVE ESFERA ROSCABLE PN-50 DE 3/4",NO INCLUYE: SUMINISTRO DE MEDIDOR. (VER DETALLE EN PLANO) | PZA | 1 |  |  | 0
C0807 | FABRICACION E INSTALACIÓN DE CUADRO TIPO 1 DE Fo.Go. DE 1/2" DIAMETRO, INCLUYE; TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1 |  |  | 0
C0808 | FABRICACION E INSTALACION DE CUADRO DE Fo.Go. DE 3/4" DIAMETRO, INCLUYE; TEFLON, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1 |  |  | 0
C0809 | COSTO POR METRO EN INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE; EXCAVACION EN MATERIAL "ARENA", PLANTILLA, RELLENOS, SUMINISTRO DE LIMO, Y CONEXION A SURTIDOR. | ML | 7 |  |  | 0
C4702 | TUBO EXTRUPAK DE 13mm.(1/2") DIAMETRO | ML | 7 |  |  | 0
C4708 | ABRAZADERA CUELLO REFORZADO DOBLE TORNILLO DE P.V.C. 3" x 3/4" DIAM. | PZA | 1 |  |  | 0
C4709 | ADAPTADOR P/TUBERIA EXTRUPAK 3/4" DIAM. | PZA | 1 |  |  | 0
0
C4710 | TUBO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD RD-9 DE 19 mm.(3/4") Ø. | ML | 80 |  |  | 0
C4711 | ABRAZADERA DE BRONCE MULTIDIAMETRO MODELO 85-5-5-5 CON EMPAQUE DE NITRILO Y TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE SAE-304-ASTM-F593C DE3" x 3/4" DIAM. | PZA | 1 |  |  | 0
C4712 | ADAPTADOR DE BRONCE P/TUB EXTRU-PAK DE 3/4" Ø | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de TOMAS DOMICILIARIAS |  |  |  |  | 0
INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE
C1020 | INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE; BAJADA, MATERIALES Y EQUIPO NECESARIOS PARA LA PRUEBA HIDROSTATICA Y ACARREO DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA. |  | 0
C1021 | TUBERÍA DE P.V.C. RÍGIDO DE 75mm. (3") DE DIAM. | ML | 157 |  |  | 0
| Total de INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC CON COPLE |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE…
2244 02 | FIERRO FUNDIDO DE 50 X 50 CM CON PESO, DE 134 KG. | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCOS C/ TAPA, DE… |  |  |  |  | 0
INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO…
C1400 | INSTALACION DE VALVULAS DE SECCIONAMIENTO, INCLUYENDO LIMPIEZA E INSTALACION DE LAS PIEZAS ASI COMO PRUEBA HIDROSTATICA (JUNTO CON TUBERIA) Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA. |  | 0
2160 05 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de INSTALACIÓN DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO… |  |  |  |  | 0
CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES…
C1500 | CAJA PARA OPERACION DE VALVULA, INCLUYE; PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, PISO Y LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MURO DE TABIQUE Y APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:5, ACERO DE REFUERZO Fy=4200 KG/CM2, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.
2240 02 | TIPO 2 DE 1.00 X 0.90 M. | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS, MEDIDAS INTERIORES… |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS...
2243 02 | SENCILLOS DE 1.10 M CON CANAL DE 100 MM (4"). | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCOS... |  |  |  |  | 0
OTROS
C3901 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA EN ZANJA. | ML | 157 |  |  | 0
C3903 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL A BASE DE Fo.Go. DE 1/2" DE 3.50 M.L DE LONGITUD, INCLUYE: 4 CODOS DE Fo.Go. ROSCABLE DE 90ºx1/2", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 2 |  |  | 0
| Total de OTROS |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE
9000 06 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO | M3 | 45.87 |  |  | 0
9000 07 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( LIMO) EN CAMIÓN DE VOLTEO | M3/KM | 733.92 |  |  | 0
112302 | SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO. | M3 | 45.87 |  |  | 0
9000 08 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( CONGLOMERADO) EN CAMIÓN DE VOLTEO | M3 | 75.36 |  |  | 0
9000 09 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL PRODUCTO DE BANCO ( CONGLOMERADO) EN CAMIÓN DE VOLTEO | M3/KM | 1205.76 |  |  | 0
112303 | SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (CONGLOMERADO DE HASTA 4" DIAM.) MEDIDO EN ZANJA PARA RELLENO. | M3 | 75.36 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE |  |  |  |  | 0 | 0
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C.
C4400 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA SISTEMA INGLES CAMPANA ANGER, NORMA NMX-E-145/1-SCFI-2002, INCLUYE; EMPAQUES (ANILLO SISTEMA INGLES) HIDRAULICO NOM-E-94, INCLUYE; FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.
8005 11 | TUBERÍA HID. ANG RD/32.5 DE 3" DE DIÁMETRO. | ML | 157 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO DE TORNILLOS...
8018 02 | DE 16 MM X 76 MM (5/8" X 3"). | PZA | 16 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO DE TORNILLOS... |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO...
8019 03 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO. | PZA | 2 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO DE EMPAQUES DE PLOMO... |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO…
8020 03 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO DE EMPAQUES DE NEOPRENO… |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA….
8035 03 | DE 76 MM (3") DE DIÁMETRO. | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE COMPUERTA VÁSTAGO FIJO DE (125 PSI) PUESTA EN OBRA…. |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO DE PIEZAS ESP. DE PVC.
C4600 | SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE P.V.C., INCLUYE; ANILLOS DE HULE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.
C4613 | CODO P.V.C. DE 90 G x 75 mm. | PZA | 1 |  |  | 0
C4614 | CODO P.V.C. DE 22ºx3" DIAM. | PZA | 7 |  |  | 0
C4616 | EXTREMO ESPIGA P.V.C. DE 75mm. | PZA | 1 |  |  | 0
C4617 | TAPON CAMPANA 100mm. | PZA | 1 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO DE PIEZAS ESP. DE PVC. |  |  |  |  | 0
G | Total de ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA PLANTA
#ID | PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS Y ESTABILIZACION DEL PROCESO
C8088 | PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO POR UN PERIODO DE TRES MESES. NOTA: NO INCLUYE INSUMOS (ENERGIA ELECTRICA Y CLORO PARA DESINFECCION) | LOTE | 1 |  |  | 0
#ID | Total de PUESTA EN OPERACION DE EQUIPOS Y ESTABILIZACION DEL PROCESO |  |  |  |  | 0
KID | SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIFUSIÓN DE AIRE DE BURBUJA FINA DE LA MARCA EDI.
C8089 | SISTEMA DE DIFUSIÓN DE AIRE DE BURBUJA FINA PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS PENINSULA DE VILLAMOROS EN EL ESTADO DE SINALOA, REACTOR BIOLÓGICO DE 3.95 MTS. DE ANCHO POR 11.5 MTS. DE LONGITUD, CADA REACTOR CONSTARA DE UN ARREGLO QUE INCLUYE: UNA BAJANTE DE ACERO AL CARBÓN GALVANIZADO EN CALIENTE DE 4" Ø CÉDULA 40 CON UNA VÁLVULA DE MARIPOSA, CABEZAL DE 4" Y RAMALES DE PVC DE 3" Ø EN CÉDULA 40 Y 40 DIFUSORES DE DISCO DE 9" Ø DE BURBUJA FINA MARCA EDI, CON ADAPTADOR UNIVERSAL, PARA MANEJAR DE 2.5 A 5 CFM DE AIRE POR DIFUSÓR, CADA TANQUE CONSTARA DE 40 DIFUSORES, EL DIGESTOR DE LODOS CONSTARA DE 20 DIFUSORES, UN TANQUE DE CLORACIÓN DE 14 DIFUSORES Y 1 TANQUE HOMOGENIZADOR DE 24 DIFUSORES, HACIENDO UN TOTAL DE 138 DIFUSORES; EL PRECIO INCLUYE: LOS DIFUSORES, LA TUBERIA Y CONEXIONES DE PVC, LA SOPORTERIA DE ACERO INOXIDABLE Y LOS BAJANTES DE ACERO AL CARBÓN CON SU VÁLVULA DE MARIPOSA DE ACERO AL CARBÓN, PRUEBAS DE HERMETICIDAD, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA.( REACTOR BIOLÓGICO (2) DE 3.95 x 11.5 MTS., 1 DIGESTOR DE 5.22 MTS. POR 2.98 MTS. Y UN TANQUE DE CLORACIÓN). LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS: 5 VÁLVULA DE MARIPOSA DE 4" Ø, 10 BRIDA SO 150# AC DE 4" Ø, 24 MTS. DE TUBO DE AC 4" Ø CED. 40, 15 CODO DE 90º AC 4" Ø, 1 TEE RECTA DE 4" Ø, 4 TEE RECTA DE PVC CED. 40 DE 4" x4"x4", 36 MTS. DE TUBO DE 4" Ø, 102 MTS. DE TUBO DE 3" Ø, 4 CODO DE PVC CED. 40 DE 90º x 3" Ø, 21 TEE DE 4"x3"x4" Ø, 32 TAPÓN CAMPANA 3" Ø, 7 CODO DE PVC CED. 40 DE 90ºx4", 7 REDUCCIÓN DE 4" x 3" Ø, 99 SOPORTES DE ACERO INOXIDABLE, 138 DIFUSORES DE 9" Ø EDI, 4 PURGA, 5 JUNTA FLEXIBLE DE EPDM DE 4 1/2" D.I. x 8" DE LONGITUD Y 2 ABRAZADERAS DE ALTA PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE T-304, MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA. | LOTE | 1 |  |  | 0
KID | Total de SUMINISTRO DE SISTEMA DE DIFUSIÓN DE AIRE DE BURBUJA FINA DE LA MARCA EDI. |  |  |  |  | 0
H | Total de INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO
I | REMOLQUE DE VOLTEO
70 | REMOLQUE
C7001 | SUMINISTRO FABIRCACIÓN Y MONTAJE DE TOLVAS EN CAJA DE VOLTEO DE CON MEDIDAS DE 4.00 x 2.0 MTS. DE ANCHO POR 1.00 M. DE ALTURA. -CAJA FABRICADA CON LAMINA Y PTR DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE; CHASIS DE ACERO FABRICADO CON CANAL DOBLE DE 4" Y PTR DE 2" x 1/4", EJE TRASERO Y DELANTERO CON SISTEMA DE MAZAS DE 8 BIRLOS Y MUELLES, JALON DELANTERO GIRATORIO CON DOBLE PLACA, LLANTAS PARA TRABAJO PESADO CON RIN 16, EQUIPO HIDRAULICO DE LEVANTE COMPUESTO POR PISTON, UNIDAD DE POTENCIA HIDROELECTRICA Y MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN, PINTURA DE CHASIS, EJES Y JALON CON PINTURA EPOXICA EN COLOR NEGRO. | PZA | 1 |  |  | 0
70 | Total de REMOLQUE |  |  |  |  | 0
PRELIMINARES
C0102 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS. | M2 | 630 |  |  | 0
| Total de PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1003 00 | DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO
1004 01 | CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 194.45 |  |  | 0
1003 00 | Total de DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO |  |  |  |  | 0
9000 00 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO…
9000 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3 | 194.45 |  |  | 0
9000 00 | Total de ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… |  |  |  |  | 0
9002 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3/KM | 1166.7 |  |  | 0
9002 00 | Total de ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO... |  |  |  |  | 0
REPOSICIONES
C0401 | REPOSICIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE; ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR, CURADO, VIBRADO, AFINADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=280 kg/cm2 CON GRAVA DE 3/4", SEÑALAMIENTOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 525 |  |  | 0
C0402 | GUARNICION DE CONCRETO F'c=250 kg/cm2, TIPO PECHO PALOMA, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | ML | 210 |  |  | 0
| Total de REPOSICIONES |  |  |  |  | 0
EXCAVACIONES
C0520 | CORTE POR MEDIO MÉCANICOS EN MATERIAL TIPO II, CALLE DEPOSITANDO EL MATERIAL CON UN ACARREO LIBRE DE 40 MTS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIONAMIENTO, INCLUYE; AFINE CON TRACTOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M3 | 194.45 |  |  | 0
| Total de EXCAVACIONES |  |  |  |  | 0
RELLENOS
C0713 | COMPACTACÍON CON EQUIPO DE MATERIAL RASANTE EXISTENTE. | M2 | 630 |  |  | 0
C0715 | SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN A UNA HUMEDAD OPTIMA DE MATERIAL PARA BASE CON 85% DE GRAVA-ARENA Y 15% DE LIMO, AL 95% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA, INCLUYE; ACARREO AL LUGAR, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO A CADA 100 M. EN CADA CAPA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M3 | 78.75 |  |  | 0
C0714 | SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN A UNA HUMEDAD OPTIMA DE MATERIAL PARA SUB-BASE CON 70% GRAVA ARENA Y 30% DE LIMO, AL 95% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA, INCLUYE; ACARREO AL LUGAR, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO A CADA 20 M. EN CADA CAPA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M3 | 105 |  |  | 0
C0716 | RELLENO DE MATERIAL SUB-RASANTE "CONGLOMERADO" DE BANCO COMPACTADO AL 95 % PROCTOR. INCLUYE; PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 20 M.L. EN CADA UNA DE LAS CAPAS | M3 | 71.5 |  |  | 0
| Total de RELLENOS |  |  |  |  | 0
CRUCE ARROYO 1( 0+020 )
PRELIMINARES
C0102 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS. | M2 | 36.29 |  |  | 0
| Total de PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1003 00 | DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO
1004 01 | CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 8.23 |  |  | 0
1003 00 | Total de DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO |  |  |  |  | 0
9000 00 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO…
9000 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3 | 8.23 |  |  | 0
9000 00 | Total de ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… |  |  |  |  | 0
9002 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3/KM | 49.38 |  |  | 0
9002 00 | Total de ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO... |  |  |  |  | 0
EXCAVACIONES
1101 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 10.79 |  |  | 0
| Total de EXCAVACIONES |  |  |  |  | 0
PLANTILLAS
C0601 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" Fc'=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION DEL CONCRETO. | M2 | 12.66 |  |  | 0
| Total de PLANTILLAS |  |  |  |  | 0
RELLENOS
1131 06 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL). | M3 | 2.57 |  |  | 0
| Total de RELLENOS |  |  |  |  | 0
CIMBRAS
C1803 | CIMBRA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADO, FIJACIÓN O TROQUELADO A BASE DE SEPARADORES DE CUÑAS Y SLANT, TUINO EN LAS ESQUINAS, DESCIMBRADO, TERMINADO DEL AREA COLADA, RESANE DE HUECOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3 EN EXTERIORES Y RESANES DE HUECOS CON AQUAPLUG EN INTERIORES. (CIMBRA ACABADO APARENTE) | M2 | 26.33 |  |  | 0
| Total de CIMBRAS |  |  |  |  | 0
ACERO DE REFUERZO
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 569.65 |  |  | 0
| Total de ACERO DE REFUERZO |  |  |  |  | 0
CONCRETO HIDRAULICO
C2001 | CONCRETO HECHO EN OBRA, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CURADO Y VIBRADO. CONCRETO F'c=250 kg/cm2, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO | M3 | 3.72 |  |  | 0
| Total de CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  | 0
IMPERMEABILIZANTE
4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG | 26.02 |  |  | 0
| Total de IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
22 | ESTRUCTURAS
C2230 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.07 METROS DE DIAMETRO. | ML | 8 |  |  | 0
22 | Total de ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0
CRUCE ARROYO 2 ( 1+080 )
PRELIMINARES
C0102 | TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA EN TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y REFERENCIAS. | M2 | 36.29 |  |  | 0
| Total de PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1003 00 | DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO
1004 01 | CARGA A CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN. | M3 | 8.23 |  |  | 0
1003 00 | Total de DESPALME DE MATERIAL NO APTO P/CIMENTACIÓN Y/O DESPLANTE DE TERRAPLENES Y EN BANCOS DE PRÉSTAMO |  |  |  |  | 0
9000 00 | ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO…
9000 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3 | 8.23 |  |  | 0
9000 00 | Total de ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO… |  |  |  |  | 0
9002 00 | ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...
9002 02 | PLANO TERRACERÍAS, LOMERÍO SUAVE REVESTIDO, LOMERÍO PRONUNCIADO PAVIMENTADO. | M3/KM | 49.38 |  |  | 0
9002 00 | Total de ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO... |  |  |  |  | 0
EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA…
1101 02 | EN ZONA B DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD. | M3 | 10.79 |  |  | 0
| Total de EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA EN AGUA… |  |  |  |  | 0
PLANTILLAS
C0601 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA R.N. T.M.A. 3/4" Fc'=100 KG/CM2, DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES FABRICACION Y COLOCACION DEL CONCRETO. | M2 | 12.66 |  |  | 0
| Total de PLANTILLAS |  |  |  |  | 0
RELLENO EN ZANJAS...
1131 06 | COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL). | M3 | 2.57 |  |  | 0
| Total de RELLENO EN ZANJAS... |  |  |  |  | 0
CIMBRAS
C1803 | CIMBRA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS, INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS LOCALES, FABRICACION, CIMBRADO, FIJACIÓN O TROQUELADO A BASE DE SEPARADORES DE CUÑAS Y SLANT, TUINO EN LAS ESQUINAS, DESCIMBRADO, TERMINADO DEL AREA COLADA, RESANE DE HUECOS CON MEZCLA DE CEMENTO ARENA 1:3 EN EXTERIORES Y RESANES DE HUECOS CON AQUAPLUG EN INTERIORES. (CIMBRA ACABADO APARENTE) | M2 | 26.33 |  |  | 0
| Total de CIMBRAS |  |  |  |  | 0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.
4090 01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. | KG | 569.65 |  |  | 0
| Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO. |  |  |  |  | 0
CONCRETO HIDRAULICO
C2001 | CONCRETO HECHO EN OBRA, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES EN CIMENTACION, INCLUYE: VACIADO CURADO Y VIBRADO. CONCRETO F'c=250 kg/cm2, INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO | M3 | 3.72 |  |  | 0
| Total de CONCRETO HIDRAULICO |  |  |  |  | 0
ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA…
4140 01 | SUM. Y COLOC. DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL. | KG | 26.02 |  |  | 0
| Total de ACABADO DE AZOTEAS, CON TODOS LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA… |  |  |  |  | 0
22 | ESTRUCTURAS
C2230 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO DE 1.07 METROS DE DIAMETRO. | ML | 8 |  |  | 0
22 | Total de ESTRUCTURAS |  |  |  |  | 0
K | AUTOMATIZACIÓN Y MONITOREO LOCAL Y REMOTO
70 | ESTACIÓN DE MONITOREO LOCAL
1.- | EQUIPAMIENTO BASICO LABview:
C7010 | SOFTWARE: LICENCIA DE SW TIPO RUN TIME DE LAB VIEW CON DESARROLLO DE APLICACION PARA ENLACE MEDIANTE SISTEMA NEBULALINK, INCLUYE: MONITOREO VARIABLES ANALÓGICAS DE PH, TEMPERATURA, NIVEL DE CARCAMO, GASTOS DE ENTRADA, OXIGENO DISUELTO, TURBIDEZ, CLORO RESIDUAL, GASTO DE SALIDA Y ACUMULADO DE GASTO, DESPLIEGUE EN TIEMPO REAL, GRÁFICAS DE TENDENCIAS, REPORTE DE GRÁFICAS HISTÓRICAS, ALARMAS, CONTROL POR OPERADOR. | PZA | 1 |  |  | 0
C7011 | HARDWARE: Kit de Accesorios de Comunicación Radio Access Point Ethernet Inalámbrico. | PZA | 1 |  |  | 0
1.- | Total de EQUIPAMIENTO BASICO LABview: |  |  |  |  | 0
70 | Total de ESTACIÓN DE MONITOREO LOCAL
71 | EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA LA ESTACIÓN MAESTRA ( HARDWARE )
C7110 | COMPUTADORA WORKSTATION CON INTEGRACION INCLUYE: Mueble para PC con porta teclado, porta cpu y repisa para impresora de 80 x 60 x 155 cm | PZA | 1 |  |  | 0
C7111 | IMPRESORA LASER JET | PZA | 1 |  |  | 0
C7112 | RESPALDO DE ALIMENTACIÓN: 1600 VA | PZA | 1 |  |  | 0
71 | Total de EQUIPO DE COMPUTO REQUERIDO PARA LA ESTACIÓN MAESTRA ( HARDWARE ) |  |  |  |  | 0
73 | EQUIPAMIENTO DE PLANTA
C7310 | UNIDAD REMOTA DE CONTROL DTE-cRIO, INCLUYE: CPU CON DESARROLLO PARA ENLACE MEDIANTE SITEMA NEBULALINK, 1 PUERTO SERIAL (RS-232) Y 1 PUERTO Ethernet, 16 ENTRADAS ANALOGICAS, 8 ENTRADAS DIGITALES, 8 SALIDAS DIGITALES, FUENTE 150W @ 24VDC,2 BATERIAS 7A-h, BREAKER Y FUSIBLES, 8 RELEVADORES DE INTERPOSICIÓN INTEGRADA EN GABINETE N12. INCLUYE: DESARROLLO DE LA APLICACIÓN RESISTENTE EN EL CONTROLADOR Y LA CONFIGURACIÓN DE 18 VARIABLES, CAPACIDAD DE EXPANSIÓN DISPONIBLE. INTEGRA UNA SOLA DIRECCIÓN IP PARA EL WEB SERVER NEBULALINK | PZA | 1 |  |  | 0
C7311 | KIT DE ACCESORIOS DE COMUNICACIÓN STATIÓN ETHERNET INALAMBRICO | PZA | 1 |  |  | 0
C7312 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE OXÍGENO DISUELTO MEMOSENS (SUMINISTRO DE: TRANSMISOR, SENSOR,15 M CABLE, PORTA ELECTRODO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMISIONAMIENTO ) | PZA | 1 |  |  | 0
C7313 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE PH Y TEMPERATURA MEMOSENS (SUMINISTRO DE: TRANSMISOR, SENSOR,15 M CABLE, PORTA ELECTRODO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMISIONAMIENTO). | PZA | 1 |  |  | 0
C7314 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE CLORO RESIDUAL Y TURBIDEZ MEMOSENS (SUMINISTRO DE: TRANSMISOR, 2 SENSOR,15 M CABLE, 2 PORTA ELECTRODO, INSTALACION, CONFIGURACIÓN Y COMISIONAMIENTO). | PZA | 1 |  |  | 0
C7315 | MEDIDOR DE FLUJO TIPO ELECTROMAGNETICO DE 3" (Entrada) (SUMINISTRO DE: SENSOR, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMISIONAMIENTO) | PZA | 3 |  |  | 0
C7316 | MEDIDOR DE FLUJO TIPO ULTRASONICO CANAL ABIERTO (Salida) (SUMINISTRO DE: TRANSMISOR, SENSOR, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMISIONAMIENTO) | PZA | 1 |  |  | 0
C7317 | SISTEMA DE MEDICIÓN DE NIVEL CONTINUO (SUMINISTRO DE: TRANSMISOR, SENSOR, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y COMISIONAMIENTO) | PZA | 1 |  |  | 0
C7318 | SENSOR DE INTRUSIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
73 | Total de EQUIPAMIENTO DE PLANTA |  |  |  |  | 0
74 | SERVICIO ANUAL DE WEB HOSTING
C7410 | INCLUYENDO: SERVICIO ANUAL NEBULALINK RELATIVO AL MONITOREO Y REPORTE DE VARIABLES EN TIEMPO REAL CON ACCESO RESTRINGIDO DE USUARIOS CON SUPERVISION AUTOMATICA PARA LA DETECCION Y ANUNCIO DE REBASES DE LIMITES Y CON CAPACIDAD DE CONSULTA DEL COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LAS VARIABLES. CONSIDERA 10 ENTRADAS ANALOGICAS, 8 ENTRADAS DIGITALES Y 8 SALIDAS DIGITALES. INCLUYE EL WEB HOSTING, EL MANTENIMIENTO DE LAS CUENTAS DE USUARIOS Y DE LA INGENIERIA DE LA PLATAFORMA ASI COMO EL SOPORTE PARA CONFIGURACION Y AJUSTES AL HARDWARE. | LOTE | 1 |  |  | 0
74 | Total de SERVICIO ANUAL DE WEB HOSTING |  |  |  |  | 0
75 | SISTEMA NEBULA-SCADA
C7510 | LICENCIA PARA EXPLOTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE INSTALACIONES NEBULA-SCADA, PARA NODOS TIPO 2 (hasta 16 variables): CONSISTENTE EN UN PAQUETE DE CONFIGURACIÓN RESIDENTE EN LA COMPUTADORA DEL JEFE DE PTAR's. (computadora NO incluída), EL CUAL DEFINE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS REQUERIDAS DEL WEB SERVER NEBULALINK PARA LAS INSTALACIONES DE INTERES, ASI COMO LAS DIVERSAS PANTALLAS Y FUNCIONALIDAD QUE INCLUYEN: MIMICO DEL SISTEMA, UNIFILARES PARA CADA INSTALACIÓN, TABULARES DE ALARMAS, GRAFICOS DE TENDENCIAS PARA TODAS LAS VARIABLES Y CONTROLES MANUALES Y AUTOMATICOS | PZA | 1 |  |  | 0
C7511 | INGENIERÍA PARA LA CONFIGURACION DEL PROYECTO PARA UN NODO TIPO 2 (hasta 16 variables), CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE VARIABLES CON SUS LIMITES Y CONDICIONES DE ALARMA, ASI COMO EN EL DISEÑO DE LAS PANTALLAS ESQUEMATICAS Y LOS CONTROLES GRAFICOS REPRESENTATIVOS DE LAS VARIABLES. | PZA | 1 |  |  | 0
75 | Total de SISTEMA NEBULA-SCADA |  |  |  |  | 0
76 | PUESTA EN OPERACIÓN
C7610 | INSTALACIÓN DEL EQUIPO ELECTRONICO, CON SU CABLEADO DE INDICACIONES Y CONTROL, CANALIZACIÓN, MATERIAL ELECTRICO, EQUIPO DE COMUNICACIONES, INCLUYENDO ANTENAS Y CABLEADOS. | LOTE | 1 |  |  | 0
76 | Total de PUESTA EN OPERACIÓN |  |  |  |  | 0
77 | ENTRENAMIENTO
C7710 | CURSO SOBRE LA OPERACIÓN, DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA A SER IMPARTIDO EN LAS INSTALACIONES DEL CLIENTE, PARA 5 PERSONAS, CON UNA DURACIÓN DE 1 DÍAS. | ENTRE | 1 |  |  | 0
77 | Total de ENTRENAMIENTO |  |  |  |  | 0
78 | PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA
C7810 | PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA INCLUYE: VERIFICACIÓN, CALIBRACIÓN Y AJUSTE DE CADA MEDICIÓN Y SEÑALIZACIÓN, PUESTA A PUNTO DEL ENLACE DE COMUNICACIONES, VERIFICACIÓN DE REPORTES HISTÓRICOS POR VARIABLE, AJUSTE DE PARÁMETROS EN LA BASE DE DATOS, VERIFICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA ESTACIÓN MAESTRA. | LOTE | 1 |  |  | 0
78 | Total de PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA |  |  |  |  | 0
#E.- | ESTRUCTURA RD3N/RD3N, 3F4H, 34 KV, PARA POSTE DE CONCRETO
801064 | CRUCETA DE FE GALV. PR-200 | PZA | 28 |  |  | 0
801065 | PERNO DOBLE ROSCA GALV. DE 5/8 X 22" | PZA | 56 |  |  | 0
801070 | PLACA CUADRADA GALV. 1PC | PZA | 182 |  |  | 0
801071 | OJO GALV. RE | PZA | 28 |  |  | 0
801052 | MOLDURA GALV. RE | PZA | 14 |  |  | 0
801072 | AISLADOR DE SUSPENSION ASUS PARA 34 KV | PZA | 42 |  |  | 0
801073 | AISLADOR LINE POST PARA 34 KV, TIPO 34PD | PZA | 14 |  |  | 0
801074 | REMATE PREFORMADO CAL. 1/0 | PZA | 14 |  |  | 0
801075 | CLEMA DE REMATE ADS-88N | PZA | 42 |  |  | 0
801076 | CONECTOR A COMPRESION VCL-54 | PZA | 56 |  |  | 0
801030 | ALAMBRE DE ALUMINO DESNUDO CAL. 4 PARA AMARRES | KGS | 7 |  |  | 0
801078 | BASTIDOR B3R REFORZADO GALV. | PZA | 14 |  |  | 0
801079 | AISLADOR DE CARRETE 1323 | PZA | 14 |  |  | 0
801080 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" | MTS | 84 |  |  | 0
801081 | HEBILLA PARA FLEJE DE 3/4" | PZA | 42 |  |  | 0
801103 | ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 | KGS | 28 |  |  | 0
801104 | CONECTOR PARA LINEA ENERGIZADA ( PERICO ) | PZA | 21 |  |  | 0
801012 | CONECTOR A COMPRESION VCL-54 | PZA | 63 |  |  | 0
809000 | CORTACIRCUITO FUSIBLE PARA 34KV | PZA | 21 |  |  | 0
801108 | LISTÒN FUSIBLE PARA 34 KV, 5 AMPS | PZA | 21 |  |  | 0
801082 | MANO DE OBRA | LOTE | 1 |  |  | 0
#E.- | Total de ESTRUCTURA RD3N/RD3N, 3F4H, 34 KV, PARA POSTE DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
#C.- | ESTRUCTURA TIPO TS3N, 3F4H, 34 KV, PARA POSTE DE CONCRETO
801095 | CRUCETA DE FE GALV. PT-250 | PZA | 1 |  |  | 0
7I0797 | ABRAZADERA UL GALV. | PZA | 1 |  |  | 0
801037 | PLACA CUADRADA GALV. 1PC | PZA | 3 |  |  | 0
801038 | AISLADOR LINE POST PARA 34 KV, TIPO 34PD | PZA | 3 |  |  | 0
801012 | CONECTOR A COMPRESION VCL-54 | PZA | 2 |  |  | 0
801030 | ALAMBRE DE ALUMINO DESNUDO CAL. 4 PARA AMARRES | KGS | 1 |  |  | 0
801039 | BASTIDOR B1R REFORZADO GALV. | PZA | 1 |  |  | 0
801040 | AISLADOR DE CARRETE 1323 | PZA | 1 |  |  | 0
801041 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 3/4" | MTS | 12 |  |  | 0
801042 | HEBILLA PARA FLEJE DE 3/4" | PZA | 6 |  |  | 0
801044 | MANO DE OBRA | LOTE | 1 |  |  | 0
#C.- | Total de ESTRUCTURA TIPO TS3N, 3F4H, 34 KV, PARA POSTE DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
#F.- | RETENIDA DOBLE DE ANCLA, TIPO RDA
801083 | CABLE DE ACERO GALV. Nº 5/16 PARA RETENIDA | MTS | 576 |  |  | 0
801085 | AISLADOR TIPO PIÑA PARA RETENIDA | PZA | 16 |  |  | 0
801086 | GUARDACABO GALV. DE 3/8 | PZA | 32 |  |  | 0
801087 | PERNO ANCLA GALV. 1PA | PZA | 16 |  |  | 0
801088 | MUERTO CONICO DE CONCRETO C3 | PZA | 16 |  |  | 0
801084 | REMATE PREFORMADO CAL. 5/16 | PZA | 64 |  |  | 0
801089 | PLACA CUADRADA GALV. 2PC | PZA | 16 |  |  | 0
801111 | PROTECTOR DE MADERA PARA BAJANTE DE TIERRA | PZA | 16 |  |  | 0
801090 | MANO DE OBRA | LOTE | 1 |  |  | 0
#F.- | Total de RETENIDA DOBLE DE ANCLA, TIPO RDA |  |  |  |  | 0
#Q.- | PLANTA ELECTRICA GENERADORA, 80 KW, AUTOMATICA, 3F4H, 460 V.
801204 | PLANTA ELECTRICA GENERADORA, OPERACIÓN AUTOMATICA, 3F4H, 460 VOLTS, 80 KW EN OPERACIÓN NORMAL, 88 KW EN EMERGENCIA, 0.80 DE FACTOR DE POTENCIA, 60 HZ 1800 RPM, INCLUYE: CASETA ACUSTICA, MOTOR DIESEL, ACOPLADO DIRECTAMENTE AL GENERADOR., GENERADOR DE C.A. CONSTRUIDO SIN ESCOBILLAS, AUTOEXCITABLE Y AUTORREGULABLE FABRICADO A PRUEBA DE GOTEO, REGULACION AUTOMATICA DE VOLTAJE, CON CAPACIDAD DE HASTA 80 KW CONTINUOS. TABLERO AUTOMATICO DE CONTROL Y TRANSFERENCIA, EXTERNO, CON CAPACIDAD PARA 150 AMPS. PARA ACOPLARSE AL CONTROLADOR DE LA PLANTA ELECTRICA CONTROLADOR DE OPERACIÓN CON MICROPROCESADOR, E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO A LA SALIDA DEL GENERADOR, DE 3X150 AMPS. OPERACIÓN EN FORMA MANUAL Y AUTOMÀTICA. MODELO UP-100, IGSA | PZA. | 1 |  |  | 0
0
801205 | MANO DE OBRA ( INCLUYE PUESTA EN OPERACIÓN ) | LOTE | 1 |  |  | 0
#Q.- | Total de PLANTA ELECTRICA GENERADORA, 80 KW, AUTOMATICA, 3F4H, 460 V. |  |  |  |  | 0
0
0
0